Заключение экспертной комиссии о благоустройстве и оснащении 
муниципального общеобразовательного учреждения Перхушковской основной общеобразовательной школы Одинцовского муниципального района 

	№
	Индикатор
	Способ определения
	Значение

	4.1.3.1
	Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН
	Имеющееся заключение1 
	да

______

(да/нет)

	4.1.3.2
	Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН
	Имеющееся заключение1
	да

________

(да/нет)

	4.1.3.3
	Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов
	Имеющееся заключение1
	да

________

(да/нет)

	4.1.3.4
	Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности
	Имеющееся заключение1
	да

________

(да/нет)

	4.1.3.5
	Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности 
	Имеющиеся акты замера сопротивле​ния изоляции
	да

________

(да/нет)

	4.1.3.6
	Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН
	Имеющееся заключение1
	нет

________

(да/нет)

	4.1.3.7
	Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами
	Имеющийся акт готовности спортзала к использованию в текущем учебном году и осмотр
	нет

________

(да/нет)

	4.1.3.8
	Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей при пожаре
	Акт приемки в эксплуатацию, опробования; договора на обслуживание АПС
	да

________

(да/нет)

	4.1.3.9
	Наличие в учреждении действующей охраны (кнопка экстренного вызова милиции, охранника или сторожа)
	Договор на обслуживание с лицензированным охранным предприятием или трудовые договора со сторожами
	да

________

(да/нет)

	4.1.3.10
	Количество в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы)
	Имеющееся заключение1
	нет

________

(да/нет)


	
	28.11.2007, 09:53

	4.1.3.11

Наличие в учрежд-и каб. физ-и с подводкой низковольт электропитания к партам уч-ся  и лаборантской 

Осмотр

нет

4.1.3.12

Наличие в учр-и каб химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся и лаборантской 

Осмотр

нет

 

4.1.3.13

Благоустроенность пришкольной территории 

Осмотр

да

4.1.4

Организация горячего питания

Осмотр

нет

4.1.5

Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора пользования) лицензированного медицинского кабинета

Имеющаяся лицензия

нет

4.1.6.1

Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для осуществления образовательного процесса 

Подсчет количества сертификатов качества

0

 

4.1.6.2

Количество мультимедийных проекторов 

Подсчет

1

4.1.6.3

Количество интерактивных досок

Подсчет

0

4.1.6.4

Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера

Имеющийся полн пакет лицензий  или перечень прогр

нет

4.1.6.5

Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) оборудованной территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы по физической культуре 

Осмотр

нет

4.1.6.6

Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов 

Осмотр

нет

4.1.6.7

Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и препаратов

Осмотр

нет

4.1.6.8

Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология)  лабораторных комплектов 

Осмотр

да

4.1.6.9

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов географии

Осмотр

да

 

4.1.6.10

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из курсов истории

Осмотр

да

 

4.1.6.11

Наличие скоростного выхода в Интернет 

Имеющийся акта приемо-сдаточных испытаний




